| Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | Mikroelektronikai és Technológia Intézet |
| --- | --- |
| Tantárgy neve és kódja: Világítástechnika alapjai KMEVL11TNC Kreditérték: 3 Nappali tagozat 2010/2011. tanév 2. félév |
| Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Környezetmérnök |
| Tantárgyfelelős oktató: | Molnár Károly Zsolt | Oktatók: | Molnár Károly Zsolt |
| Előtanulmányi feltételek: (kóddal) | nincs |
| Heti óraszámok: | Előadás: 1 | Tantermi gyak.: 0 | Laborgyakorlat: 1 | Konzultáció: 0 |
| Számonkérés módja (s,v,f): | Évközi jegy |
| A tananyag |
| Oktatási cél: A világítástechnikai alapfogalmak és eszközök, valamint a különböző rendeltetésű külső és belső tereken alkalmazott világítási módok megismertetése. |
| Tematika: |
| Témakör: | Hét | Óra |
| Elmélet: Optikai színkép. A fény spektrális jellege. Radiometria és fotometria kapcsolata. Fotopos és szkotopos szemérzékenységi görbék. Fotometriai alapmennyiségek definíciója, értelmezése, mértékegységeik. (fényáram, fényerősség, megvilágítás, fénysűrűség) Fotometriai távolságtörvény. Fotometriai anyagjellemzők: abszorpciós, reflexiós és transzmissziós tényező. Labor A. csop.: Megvilágítás, fényerősség, fényáram és fénysűrűség mérése I. | 1. | 2 e.a. 2 lab. |
| Labor B. csop.: Megvilágítás, fényerősség, fényáram és fénysűrűség mérése I. | 2. | 2 lab. |
| Elmélet: Az emberi szem és a látási folyamat világítástechnikai szempontból történő jellemzése: a szem felépítése, adaptáció, akkomodáció, kontraszt, kontrasztérzékenység, káprázás. Az optikai sugárzás aktinikus hatásai. Vonalas és folytonos színképek. A színtan alapjai. Additív és szubtraktív színkeverés. Színrendszerek (RGB, XYZ, egyenlő közű színterek). Felületszínek jellemzése. Labor A. csop.: Megvilágítás, fényerősség, fényáram és fénysűrűség mérése II. | 3. | 2 e.a. 2 lab. |
| Labor B. csop.: Megvilágítás, fényerősség, fényáram és fénysűrűség mérése II. | 4. | 2 lab. |
| Elmélet: Fényforrások jellemzése (élettartam, fényhasznosítás, színhőmérséklet, színvisszaadás). A fényforrások csoportosítása. A hőmérsékleti sugárzás fizikai alapjai. Az izzólámpa felépítése, tulajdonságai. A gáztöltés és a spiralizálás szerepe. A halogénlámpa működése, felépítése, főbb típusok, alkalmazási területek. A kisülésfizika alapjai. Karakterisztika, gerjesztés, ionizáció. Kis- és nagynyomású higany-kisülés. A fényporok rendeltetése, velük szemben támasztott elvárások. Labor A. csop.: Fényhasznosítás, spektrum, színkoordináták mérése, színkeverés | 5. | 2 e.a. 2 lab. |
| Labor B. csop.: Fényhasznosítás, spektrum, színkoordináták mérése, színkeverés | 6. | 2 lab. |
| Elmélet: A két végén fejelt, egyenes fénycső, kompakt fénycsövek felépítése, működése, főbb tulajdonságai, csoportosítása. Elektród nélküli kisülőlámpák. A higanylámpa, fémhalogén-lámpák és a nagynyomású nátriumlámpa felépítése, működése, főbb tulajdonságai. Kisülőlámpák működtető szerelvényei. A LED-ek felépítése, működése, tulajdonságai, alkalmazási területei. Labor A. csop.: Két végén fejelt fénycső, kompakt fénycső, higanylámpa, nagynyomású nátriumlámpa, fémhalogénlámpa vizsgálata I. | 7. | 2 e.a. 2 lab. |
| Labor B. csop.: Két végén fejelt fénycső, kompakt fénycső, higanylámpa, nagynyomású nátriumlámpa, fémhalogénlámpa vizsgálata I. | 8. | 2 lab. |
| Elmélet: A jó világítás minőségi követelményei. A világítástechnikai számítások alapjai: hatásfok-, és LiTG-módszer, „pont”-módszer. Labor A. csop.: Számítógépes világítás méretezés | 9. | 2 e.a. 2 lab. |
| Labor B. csop.: Számítógépes világítás méretezés | 10. | 2 lab. |
| Elmélet: Belső és külső terek világítása: irodavilágítás, oktatási, kereskedelmi, létesítmények világítása, lakásvilágítás, útvilágítás, díszvilágítás. Labor A. csop.: Két végén fejelt fénycső, kompakt fénycső, higanylámpa, nagynyomású nátriumlámpa, fémhalogénlámpa vizsgálata II. | 11. | 2 e.a. 2 lab. |
| Rektori szünet | 12. |  |
| Labor B. csop.: Két végén fejelt fénycső, kompakt fénycső, higanylámpa, nagynyomású nátriumlámpa, fémhalogénlámpa vizsgálata II. | 13. | 2 lab. |
| Elmélet: Zárthelyi dolgozat Labor A+B. csop.: pótmérések | 14. | 2 e.a. 2 lab. |
| Félévközi követelmények |
| Az előadásokon és a laborgyakorlatokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért letiltásra kerül. A félév során két laborjegyzőkönyvet kell készíteni (9-10. oktatási hétre ill. 14. oktatási hétre), melyekre külön-külön érdemjegyet kapnak a hallgatók. (A laborjegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek a szorgalmi időszak utolsó napjáig ismételt jegyzőkönyv leadásával javíthatók.) A 14. oktatási héten zárthelyi dolgozatot kell írni. A zárthelyi időtartama 60 perc. Az évközi jegy a laborjegyzőkönyvekre és a zárthelyire kapott érdemjegyek matematikai átlaga alapján kerül kiszámításra. Annak a hallgatónak, akinek valamelyik érdemjegye elégtelen, a félévközi jegye elégtelen. Ezek a hallgatók a félévközi jegyüket a vizsgaidőszakban a TVSZ előírásai szerint szerezhetik meg az elégtelen jegyzőkönyv vagy zárthelyi pótlásával. A vizsgaidőszakban a laboratóriumi mérések már nem pótolhatók, csak a jegyzőkönyvek. Pótmérésre a 14. oktatási héten van lehetőség. Az a hallgató, aki eddig valamelyik mérést nem teljesíti, letiltásra kerül. |
| Irodalom: |
| Kötelező: Dr. Borsányi János, Világítástechnika Villamos energetika szakos hallgatók részére, Bp., 2007. BMF KVK KVK-2024 jegyzet (Világítástechnika I.) KVK-2018 jegyzet (Világítástechnika II.) Ajánlott: Dr. Majoros András: Belsőterek világítása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998 Dr. Majoros András PhD: Belsőtéri vizuális komfort, TERC Kft., Budapest, 2004 Dr. Borsányi János: Energiagazdálkodási Kézikönyv 10. VILÁGÍTÁSTECHNIKA, Energia Központ Kht., Budapest, 1998 Gergely Pál: Gyakorlati világítástechnika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977 Elektrotechnika folyóirat Világítástechnikai évkönyvek Világítástechnikai Társaság: Világítástechnikai kislexikon, Budapest, 2001 |
| A tárgy minőségbiztosítási módszerei: |